招标文件技术资料附件

（厨房抽油烟设备）

招标人：重庆冠达世纪游轮有限公司

工程名称：重庆冠达世纪游轮2025年底停航厨房抽油烟机                        清洗维保工程

招标文件编号：机电：GD-JG-JD2025-001

招标发布时间：2025年10月29日

目 录

第一部分  招标邀请书	3

第二部分  技术要求	4

第三部分　商务要求	4

第四部分  投标人须知	8

第一部分  招标邀请书

重庆冠达游轮有限责任公司拟对世纪游轮2025年年底船舶维修（招标编号：机电：GD-JG-JD2025-001

:进行公开招标。现邀请贵单位参加投标，世纪游轮将通过评审，择优选定中标单位来完成本项目。

1、招标方式：邀请招标

2、招标内容：世纪游轮2025年年底船舶维修项目

3、投标截止时间： 2025年11 月10日17：30（北京时间）

4、投标方式：递交或投递到重庆冠达世纪游轮有限责任公司

5、招标联系人及联系方式：

名称：		 重庆冠达游轮有限责任公司

地址：     重庆市江北区庆云路6号国金中心T5写字楼17层

咨询：	     酒店管理中心后勤保障部黄开华

电话：     13637927686

联系人：   集团审计部尧建波

电话：     18721804782

重庆冠达世纪游轮有限责任公司

监察部

2025年10月29日

第二部分  技术要求

- 工程内容

| 2025年年底抽排系统清洗维保单价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 船舶 | 项目 | 修理项目及内容 | 单位 | 数量 | 报酬 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 含税金额 |  |
| 1 | 神话 | 厨房抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 神话 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 神话 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 神话 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 神话 |  | 净化器极板及线路检查 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 神话 |  | 净化器拆装油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 7 | 神话 |  | 电控箱清洁线路开关等检查 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 神话 |  | 净化器前后端全部风管油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 9 | 神话 |  | 洗衣房抽风管到清洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 世纪神话 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 传奇 | 厨房抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 传奇 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 传奇 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 传奇 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 传奇 |  | 净化器极板及线路检查 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 传奇 |  | 净化器拆装油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 16 | 传奇 |  | 电控箱清洁线路开关等检查 | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | 传奇 |  | 净化器前后端全部风管油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 18 | 传奇 |  | 洗衣房抽风管到清洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 世纪传奇 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 荣耀 | 厨房抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 荣耀 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 21 | 荣耀 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 荣耀 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 荣耀 |  | 净化器极板及线路检查 | 套 | 2 |  |  |  |
| 24 | 荣耀 |  | 净化器拆装油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 25 | 荣耀 |  | 电控箱清洁线路开关等检查 | 只 | 2 |  |  |  |
| 26 | 荣耀 |  | 净化器前端全部风管油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 27 | 世纪荣耀 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 荣耀 | 2.3.4楼明档抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 3 |  |  |  |
| 29 | 荣耀 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 3 |  |  |  |
| 30 | 荣耀 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 31 | 荣耀 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 世纪荣耀 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 凯歌 | 厨房和2.3.4楼明档抽排系统清洗维保 | 厨房抽油烟装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 5 |  |  |  |
| 33 | 凯歌 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 5 |  |  |  |
| 34 | 凯歌 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 35 | 凯歌 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 36 | 世纪凯歌 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 绿洲 | 厨房抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 38 | 绿洲 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 39 | 绿洲 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 40 | 绿洲 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 41 | 绿洲 |  | 净化器极板及线路检查 | 套 | 2 |  |  |  |
| 42 | 绿洲 |  | 净化器拆装油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 43 | 绿洲 |  | 电控箱清洁线路开关等检查 | 只 | 2 |  |  |  |
| 44 | 绿洲 |  | 净化器前端全部风管油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
|  | 世纪绿洲 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 绿洲 | 2.3.4楼明档抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 3 |  |  |  |
| 46 | 绿洲 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 3 |  |  |  |
| 47 | 绿洲 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 48 | 绿洲 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 世纪绿洲 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 远航 | 厨房抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 50 | 远航 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 51 | 远航 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 52 | 远航 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换 个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 53 | 远航 |  | 净化器极板及线路检查 | 套 | 2 |  |  |  |
| 54 | 远航 |  | 净化器拆装油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 55 | 远航 |  | 电控箱清洁线路开关等检查 | 只 | 2 |  |  |  |
| 56 | 远航 |  | 净化器前端全部风管油垢清洗 | 项 | 2 |  |  |  |
|  | 世纪远航 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 远航 | 2.3.4楼明档抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 3 |  |  |  |
| 58 | 远航 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 3 |  |  |  |
| 59 | 远航 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 60 | 远航 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 世纪远航 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 如诗 | 厨房抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 1 |  |  |  |
| 62 | 如诗 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 63 | 如诗 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 如诗 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换 个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 65 | 如诗 |  | 净化器极板及线路检查 | 套 | 1 |  |  |  |
| 66 | 如诗 |  | 净化器拆装油垢清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 67 | 如诗 |  | 电控箱清洁线路开关等检查 | 只 | 1 |  |  |  |
| 68 | 如诗 |  | 净化器前端全部风管油垢清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 江山如诗 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 如诗 | 2.3楼明档抽排系统清洗维保 | 厨房油烟净化装置拆装检查轴承磨损检查换新 | 套 | 2 |  |  |  |
| 70 | 如诗 |  | 风柜叶轮检查清洁油垢 | 套 | 2 2 |  |  |  |
| 71 | 如诗 |  | 风柜电动机拆装检查、烘潮，维护。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 72 | 如诗 |  | 叶轮、电动机轴承暂定更换8个，品牌暂定为NSK,暂定总价为XXX元。最终以实际更换轴承数量、品牌、规格、型号经甲乙双方确定价格进行验收结算。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 73 | 江山如诗 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

第三部分　商务要求

- 实施时间、地点及验收方式

  - 施工时间：2025年12月11日-2026年3月1日（有变化另行通知）

  - 地点：

世纪游轮指定地点。

  - 验收方式：

工程完工后，由乙方通知甲方进行验收；验收合格由甲方签字认可

- 投标人条件

  - 投标人应具有独立法人资格，并具有营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证；

  - 具有设备厨房维修维保清洗 资质认证；

- 质量保证及售后服务内容

  - 质保期：旋转部件三个月，固定部件六个月；质保期应从项目最终验收之日起计算。

  - 售后服务和技术支持要求：

投标产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维修部门与维修队伍提供告警管理和故障处理，所有服务请求必须在   12   小时内响应；

- 投标报价及付款方式

  - 投标报价

  - 投标方根据对世纪游轮需求的理解，给出世纪游轮 厨房排油烟系统 项目的优惠报价；

  - 投标方需报出人天单价、材料单价及维修周期。

  - 付款方式

中标后双方商定，在维修合同中明确。

- 知识产权

- 本次招标技术部分，产权属于招标人所有。

- 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用得到中标人提供的货物及服务时免受第三方提供的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，中标人必须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四部分  投标人须知

A  投标人

- 投标人范围

  - 在中国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供船舶维修资质的企业，或在中华人民共和国注册的外国独资或中外合资、合作企业。

  - 投标人应遵守中华人民共和国有关的法律、法规。

  - 其他具体条件见本招标文件“第三部分 商务要求”。

- 投标委托

如投标文件的签字人不是投标人的法定代表人，则须提供《法定代表人授权书》（统一格式 详见第五部份）。

- 投标费用

投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签定合同或协议书的整个过程中发生的一切费用，而不论其投标结果如何。

B  招标文件

- 招标文件的组成

招标文件包括目录中所列全部内容，投标单位应仔细阅读理解招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

- 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于投标截止期前按招标书中的通讯地址以纸质文件递交或投递到重庆冠达游轮有限责任公司监察部，招标人对投标截止前收到的任何澄清要求将予以答复。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止前3日的任何时候，无论出于什么原因，招标人均可主动和有权对招标文件进行修改，且无须向投标人做任何解释。

  - 招标文件的修改将以书面通知所有投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

- 招标文件的发放

招标文件由招标人对外发放，投标人不得自行转让或复制标书。本招标文件仅作为此次招标使用。

C 投标要求

- 投标文件的组成

  - 投标文件（统一格式，详见第五部分）

附件1    投标函

附件2    投标项目报价表

附件3    实施人员概况表

附件4    法定代表人授权书（如投标文件的签字人是投标方的法定代表人，则不需要此文件）

附件5    资格证明文件

- 相关资质文件（营业执照、税务登记证及组织机构代码证等复印件，需加盖投标人单位公章）；

- 投标内容填写说明

  - 投标文件各部分须按本须知第8条要求，按顺序依次编排。具体内容及表格按附件要求格式填写，并装订成册。

  - 报价只一次，为最终投标价。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应按照标书的样式，准备投标文件正本一份、副本一份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

  - 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权人代表签字和盖章。

- 投标文件的递交

  - 投标人应将投标文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样。将密封后投标文件统一装入一个投标文件袋中。

  - 内外层封套均应：

（1）加封条密封，在封线处加盖公章。

（2）应标明标书编号、投标项目、投标人全称（公章）等内容。

  - 招标组收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的截止时间。

  - 投标文件寄送后，在投标截止期前，经招标小组同意后投标人可以修改或撤回其投标文件。

  - 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 在投标截止期后到标书规定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 合同

  - 定标后，招标办通知中标单位，中标单位在接到中标通知按照指定时间到世纪游轮公司谈判合同。未接到“中标通知书”视为落标，招标方不做落标原因解释

  - 定标后，世纪游轮指定部门组织与中标单位洽谈合同条款，并签订合同，招标文件及中标单位投标文件以及答疑纪要均作为合同组成部分。

投 标 函

致：重庆冠达世纪游轮有限责任公司

根据贵方为_  船舶设备清洗 项目实施的投标邀请，签字代表              经正式授权并代表投标方                          ）提交按投标人须知要求提供的全部投标文件，其中正本一份、副本一份。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的世纪游轮厨房排油烟系统项目投标总价为            人民币（大写）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮  编：____________________

电话：                             传  真：____________________

投标人代表姓名、职务(印刷体)：

投标人：

（盖章）：___________             __________

投标人代表签字：___________________

附件２

实施人员概况表

| 姓名 | 学历/职称 | 从业年限 | 人员资历 |  |  | 本项目 角色 | 本项目 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目经历 | 角色 | 工作内容 |  |  |  |

附件4

法定代表人授权书

重庆冠达游轮有限责任公司：

（投标人全称）法定代表人           授权        （投标人代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的   船舶设备清洗 项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。对其在开标、评标、中标中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位将予以承认。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签名）：                   		  投标人（盖章）：

被授权人（签名）：

职  务：

电话及传真：

地  址：

投标人代表身份证复印件：