## 神话25年清洗
2025年清洗神话盘管风机位置
序号 | 船舶 | 楼层位置 | 区域 | 盘管风机数（台） | 实际清洗数量（台） | 更换电机数量（台） | 更换轴承（个） | 维修清洁风管和帆布接头（个） | 备注
1 | 神话 | 二楼男厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 0
2 | 神话 | 二楼女厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 0
3 | 神话 | 二楼前过道1号 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
4 | 神话 | 二楼前过道2号 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
5 | 神话 | 二楼中厅前右 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
6 | 神话 | 二楼中厅前左 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
7 | 神话 | 二楼中厅右后 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
8 | 神话 | 二楼中厅右中 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
9 | 神话 | 二楼中厅右前 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
10 | 神话 | 二楼中厅左后 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
11 | 神话 | 二楼中厅左中 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
12 | 神话 | 二楼中厅左前 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
13 | 神话 | 二楼广播室 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
14 | 神话 | 二楼商务中心 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 0
15 | 神话 | 二楼洗碗间1号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 0
16 | 神话 | 二楼洗碗间2号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 0
17 | 神话 | 二楼洗碗间3号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 0
18 | 神话 | 二楼配餐间1号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 0
19 | 神话 | 二楼配餐间2号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 0
20 | 神话 | 二楼配餐间3号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 0
21 | 神话 | 三楼过道前后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
22 | 神话 | 三楼过道前中 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
23 | 神话 | 三楼过道前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
24 | 神话 | 三楼过道后前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
25 | 神话 | 三楼过道后中 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
26 | 神话 | 三楼过道后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
27 | 神话 | 三楼中厅左前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
28 | 神话 | 三楼中厅右后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
29 | 神话 | 三楼中厅左前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
30 | 神话 | 三楼中厅左后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
31 | 神话 | 三楼中部储物间 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
32 | 神话 | 三楼中部工作间 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
33 | 神话 | 四楼过道前后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
34 | 神话 | 四楼过道前中 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
35 | 神话 | 四楼过道前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
36 | 神话 | 四楼过道尾后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
37 | 神话 | 四楼过道尾中 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
38 | 神话 | 四楼过道尾前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
39 | 神话 | 四楼中厅左前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
40 | 神话 | 四楼中厅左后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
41 | 神话 | 四楼中厅右后 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
42 | 神话 | 四楼中厅右前 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
43 | 神话 | 四楼中厅左舷工作间 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
44 | 神话 | 四楼中厅左舷工作间 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
45 | 神话 | 四楼驾驶室会议室 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
46 | 神话 | 四楼 驾驶室1号 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
47 | 神话 | 四楼驾驶室2号 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
48 | 神话 | 四楼驾驶室3号 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
49 | 神话 | 四楼驾驶室4号 | 客房 | 1 |  |  |  | 0
50 | 神话 | 五楼尾部过道 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
51 | 神话 | 五楼尾部过道 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
52 | 神话 | 五楼尾部过道 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
53 | 神话 | 五楼中厅左前 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
54 | 神话 | 五楼中厅左后 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
55 | 神话 | 五楼中厅右前 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
56 | 神话 | 五楼中厅右后 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
57 | 神话 | 五楼储物间 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
58 | 神话 | 五楼男厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 0
59 | 神话 | 五楼女厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 0
60 | 神话 | 五楼KTV1包房1 | 五楼KTV | 1 |  |  |  | 0
61 | 神话 | 五楼KTV2包房2 | 五楼KTV | 1 |  |  |  | 0
62 | 神话 | 五楼行政大厅1号 | 五楼行政大厅 | 1 |  |  |  | 0
63 | 神话 | 五楼行政大厅2号 | 五楼行政大厅 | 1 |  |  |  | 0
64 | 神话 | 六楼男厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 0
65 | 神话 | 六楼女厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 0
66 | 神话 | 六楼欧啦啦形象设计 | 欧啦啦形象设计健身房 | 1 |  |  |  | 0
67 | 神话 | 六楼健身房 | 欧啦啦形象设计健身房 | 1 |  |  |  | 0
68 | 神话 | 六楼中厅右前 | 健身房 | 1 |  |  |  | 0
69 | 神话 | 六楼中厅右后 | 六楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
70 | 神话 | 六楼中厅左前 | 六楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
71 | 神话 | 六楼中厅 左后 | 六楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
72 | 神话 | 六楼阅览室 | 阅览室 | 1 |  |  |  | 0
73 | 神话 | 六楼儿童娱天地 | 儿童娱天地 | 1 |  |  |  | 0
74 | 神话 | 六楼尾部1 | 六楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
75 | 神话 | 六楼尾部2 | 六楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 0
76 | 神话 | 六楼备餐间 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
77 | 神话 | 六楼右储物间 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
78 | 神话 | 六楼洗碗间 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
79 | 神话 | 六楼西餐厅左后 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
80 | 神话 | 六楼西餐后右 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
81 | 神话 | 六楼西餐后中 | 西餐餐厅 | 2 |  |  |  | 0
82 | 神话 | 六楼西餐右后左 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
83 | 神话 | 六楼西餐后右 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
84 | 神话 | 六楼西餐右前左上 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
85 | 神话 | 六楼西餐左下 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
86 | 神话 | 六楼西餐右前右上 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
87 | 神话 | 六楼西餐右下 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
88 | 神话 | 六楼西餐 左前右上 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
89 | 神话 | [6 empty] | 0
90 | 神话 | 六楼西餐右下 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
91 | 神话 | 六楼西餐左前左上 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
92 | 神话 | [6 empty] | 0
93 | 神话 | 六楼西餐左下 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 0
94 | 神话 | 一楼中厅1号 | 一楼中厅 | 1 |  |  |  | 0
95 | 神话 | 一楼中厅2号 | 一楼中厅 | 1 |  |  |  | 0
96 | 神话 | 一楼医务室 | 一楼中厅 | 1 |  |  |  | 0
97 | 神话 | 一楼棋牌室1号 | 棋牌室 | 1 |  |  |  | 0
98 | 神话 | 一楼棋牌室2号 | 棋牌室 | 1 |  |  |  | 0
99 | 神话 | 一楼棋牌室3号 | 棋牌室 | 1 |  |  |  | 0
100 | 神话 | 一楼棋牌室4号 | 棋牌室 | 1 |  |  |  | 0
101 | 神话 | 一楼洗衣房1号 | 一楼洗衣房 | 1 |  |  |  | 0
102 | 神话 | 一楼洗衣房2号 | 一楼洗衣房 | 1 |  |  |  | 0
103 | 神话 | 一楼洗衣房3号 | 一楼洗衣房 | 1 |  |  |  | 0
104 | 神话 | 一楼洗衣房4号 | 一楼洗衣房 | 1 |  |  |  | 0
105 | 神话 | 一楼员工餐厅1号 | 员工餐厅 | 1 |  |  |  | 0
106 | 神话 | 一楼员工餐厅2号 | 员工餐厅 | 1 |  |  |  | 0
107 | 神话 | 一楼员工餐厅3号 | 员工餐厅 | 1 |  |  |  | 0
108 | 神话 | 负一楼泳池男更衣间 | 负一楼泳池 | 1 |  |  |  | 0
109 | 神话 | 负一楼泳池女更衣间 | 负一楼泳池 | 1 |  |  |  | 0
110 | 神话 | 一楼酒店办公室 | 办公室 | 1 |  |  |  | 0
111 | 神话 | 负一楼员工娱乐室 | 负一楼员工区 | 1 |  |  |  | 0
112 | 神话 | 负一楼船员凉衣间 | 负一楼员工区 | 1 |  |  |  | 0
113 | 神话 | 一楼凉菜间分体试空调 | 凉菜间 | 0 |  |  |  | 0
114 | 神话 | 白案间1（西点间） | 厨房 | 1 |  |  |  | 0
115 | 神话 | 白案间2（西点间） | 厨房 | 1 |  |  |  | 0
116 | 神话 | 白案间3（西点间） |  | 1 |  |  |  | 0
117 | 神话 | 白案间4（西点间） |  | 1 |  |  |  | 0
118 | 神话 | 电影院大门过道左 | 电影院过道 | 1 |  |  |  | 0
119 | 神话 | 电影院大门过道右 | 电影院过道 | 1 |  |  |  | 0
120 | 神话 | 电影院旁库房 | 电影院过道 | 1 |  |  |  | 0
121 | 神话 | SPA水疗网吧1 | SPA水疗网吧 | 1 |  |  |  | 0
122 | 神话 | SPA水疗网吧2 | SPA水疗网吧 | 1 |  |  |  | 0
123 | 神话 | 0-1 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
124 | 神话 | 0-2 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
125 | 神话 | 0-3 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
126 | 神话 | 0-4 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
127 | 神话 | 0-5 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
128 | 神话 | 0-6 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
129 | 神话 | 0-7 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
130 | 神话 | 0-8 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
131 | 神话 | 1一1 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
132 | 神话 | 1一2 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
133 | 神话 | 1一3 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
134 | 神话 | 1一4 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
135 | 神话 | 1一5 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
136 | 神话 | 1一6 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
137 | 神话 | 1一7 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
138 | 神话 | 1一8 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
139 | 神话 | 1一9 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
140 | 神话 | 1一10 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
141 | 神话 | 1一11 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
142 | 神话 | 1一12 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
143 | 神话 | 1一15 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
144 | 神话 | 1一16 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
145 | 神话 | 1一17 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
146 | 神话 | 1一18 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
147 | 神话 | 1一19 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
148 | 神话 | 1一20 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
149 | 神话 | 1一21 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
150 | 神话 | 1一22 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
151 | 神话 | 1一23轮机长 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
152 | 神话 | 1一24电机长 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
153 | 神话 | 1一26经理室 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
154 | 神话 | 1一28前台员工间 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 0
155 | 神话 | 六楼 | 六楼客房过道 | 1 |  |  |  | 0
156 | 神话 | 合计 |  | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 神话 | 六楼配餐间 | 新增盘管风机 | 1
158 | 神话 | 二楼洗碗间 | 新增盘管风机 | 1
159 | 神话 |  | 电机 |  |  | 10 |  |  | 电机是根据情况进行更换
160 | 神话 |  | 轴承 |  |  |  | 252 |  | 轴承是根据情况进行更换

## 传奇25年清洗
2025年清洗传奇盘管风机位置
序号 | 船舶 | 楼层位置 | 区域 | 盘管风机数（台） | 实际清洗数量（台） | 更换电机数量（台） | 更换轴承（个） | 维修清洁风管和帆布接头（个） | 备注
1 | 传奇 | 二楼男厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 1
2 | 传奇 | 二楼女厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 1
3 | 传奇 | 二楼前过道前 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
4 | 传奇 | 二楼前过道中 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
5 | 传奇 | 二楼前过道后 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
6 | 传奇 | 二楼中厅左1 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
7 | 传奇 | 二楼中厅左2 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
8 | 传奇 | 二楼中厅左3 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
9 | 传奇 | 二楼中厅右1 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
10 | 传奇 | 二楼中厅右2 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
11 | 传奇 | 二楼中厅右3 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
12 | 传奇 | 二楼中厅左中 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
13 | 传奇 | 二楼中厅右中 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
14 | 传奇 | 二楼广播室 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
15 | 传奇 | 二楼商务中心 | 二楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
16 | 传奇 | 二楼洗碗间1号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 1
17 | 传奇 | 二楼洗碗间2号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 1
18 | 传奇 | 二楼洗碗间3号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 1
19 | 传奇 | 二楼配餐间1号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 1
20 | 传奇 | 二楼配餐间2号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 1
21 | 传奇 | 二楼配餐间3号 | 餐厅 | 1 |  |  |  | 1
22 | 传奇 | 三楼前过道前 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
23 | 传奇 | 三楼前过道中 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
24 | 传奇 | 三楼前过道后 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
25 | 传奇 | 三楼尾过道前 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
26 | 传奇 | 三楼尾过道中 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
27 | 传奇 | 三楼尾过道后 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
28 | 传奇 | 三楼中厅左1 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
29 | 传奇 | 三楼中厅左2 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
30 | 传奇 | 三楼中厅右1 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
31 | 传奇 | 三楼中厅右2 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
32 | 传奇 | 三楼中部储物间 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
33 | 传奇 | 三楼中部工作间 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
34 | 传奇 | 三楼尾部左库房 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
35 | 传奇 | 三楼尾部右库房 | 三楼前过道、中厅 | 1 |  |  |  | 1
36 | 传奇 | 四楼前过道前 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
37 | 传奇 | 四楼前过道中 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
38 | 传奇 | 四楼前过道后 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
39 | 传奇 | 四楼尾过道尾前 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
40 | 传奇 | 四楼尾过道尾中 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
41 | 传奇 | 四楼尾过道尾后 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
42 | 传奇 | 四楼中厅左1 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
43 | 传奇 | 四楼中厅左2 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
44 | 传奇 | 四楼中厅右1 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
45 | 传奇 | 四楼中厅右2 | 四楼公区 | 1 |  |  |  | 1
46 | 传奇 | 四楼中厅左舷储物间 | 库房 | 1 |  |  |  | 1
47 | 传奇 | 四楼中厅右舷工作间 | 库房 | 1 |  |  |  | 1
48 | 传奇 | 四楼驾驶室会议室 | 四楼驾驶室 | 1 |  |  |  | 1
49 | 传奇 | 四楼驾驶室1号 | 驾驶 | 1 |  |  |  | 1
50 | 传奇 | 四楼驾驶室2号 | 驾驶 | 1 |  |  |  | 1
51 | 传奇 | 四楼驾驶室3号 | 驾驶 | 1 |  |  |  | 1
52 | 传奇 | 四楼驾驶室4号 | 驾驶 | 1 |  |  |  | 1
53 | 传奇 | 五楼尾部过道前 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
54 | 传奇 | 五楼尾部过道中 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
55 | 传奇 | 五楼尾部过道后 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
56 | 传奇 | 五楼尾部客区库房 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
57 | 传奇 | 五楼中厅左1 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
58 | 传奇 | 五楼中厅左2 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
59 | 传奇 | 五楼中厅右1 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
60 | 传奇 | 五楼中厅右2 | 五楼公区 | 1 |  |  |  | 1
61 | 传奇 | 五楼文艺库房 | 库房 | 1 |  |  |  | 1
62 | 传奇 | 五楼酒吧库房 | 库房 | 1 |  |  |  | 1
63 | 传奇 | 五楼男厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 1
64 | 传奇 | 五楼女厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 1
65 | 传奇 | 五楼KTV1包房1 | 五楼KTV1包房 | 1 |  |  |  | 1
66 | 传奇 | 五楼KTV2包房2 | 五楼KTV1包房 | 1 |  |  |  | 1
67 | 传奇 | 五楼行政大厅1号 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 1
68 | 传奇 | 五楼行政大厅2号 | 5楼中厅、尾部 | 1 |  |  |  | 1
69 | 传奇 | 六楼尾部客区通道前 | 六楼公区 | 1 |  |  |  | 1
70 | 传奇 | 六楼尾部客区通道后 | 六楼公区 | 1 |  |  |  | 1
71 | 传奇 | 六楼客区尾部库房 | 库房 | 1 |  |  |  | 1
72 | 传奇 | 六楼男厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 1
73 | 传奇 | 六楼女厕所 | 厕所 | 1 |  |  |  | 1
74 | 传奇 | 六楼美容美发 | 美容美发及健身房 | 1 |  |  |  | 1
75 | 传奇 | 六楼健身房 | 美容美发及健身房 | 1 |  |  |  | 1
76 | 传奇 | 六楼中厅左1 | 六楼公区 | 1 |  |  |  | 1
77 | 传奇 | 六楼中厅左2 | 六楼公区 | 1 |  |  |  | 1
78 | 传奇 | 六楼中厅右1 | 六楼公区 | 1 |  |  |  | 1
79 | 传奇 | 六楼中厅右2 | 六楼公区 | 1 |  |  |  | 1
80 | 传奇 | 六楼阅览室 | 六楼阅览室儿童娱天地 | 1 |  |  |  | 1
81 | 传奇 | 六楼儿童娱天地 | 六楼阅览室儿童娱天地 | 1 |  |  |  | 1
82 | 传奇 | 六楼备餐间 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
83 | 传奇 | 六楼右储物间 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
84 | 传奇 | 六楼洗碗间 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
85 | 传奇 | 六楼西餐厅左前1 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
86 | 传奇 | 六楼西餐厅左前2 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
87 | 传奇 | 六楼西餐厅右前1 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
88 | 传奇 | 六楼西餐厅右前2 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
89 | 传奇 | 六楼西餐厅左后1 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
90 | 传奇 | 六楼西餐厅左后2 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
91 | 传奇 | 六楼西餐厅右后1 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
92 | 传奇 | 六楼西餐厅右后2 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
93 | 传奇 | 六楼西餐厅后中 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
94 | 传奇 | 六楼西餐厅前左 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
95 | 传奇 | 六楼西餐厅前右 | 西餐餐厅 | 1 |  |  |  | 1
96 | 传奇 | 一楼中厅1号 | 1楼中厅 | 1 |  |  |  | 1
97 | 传奇 | 一楼中厅2号 | 1楼中厅 | 1 |  |  |  | 1
98 | 传奇 | 一楼医务室 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
99 | 传奇 | 一楼棋牌室1号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
100 | 传奇 | 一楼棋牌室2号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
101 | 传奇 | 一楼棋牌室3号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
102 | 传奇 | 一楼棋牌室4号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
103 | 传奇 | 一楼洗衣房1号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
104 | 传奇 | 一楼洗衣房2号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
105 | 传奇 | 一楼洗衣房3号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
106 | 传奇 | 一楼洗衣房4号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
107 | 传奇 | 一楼洗衣房5号 | 一楼棋牌室医务室 | 1 |  |  |  | 1
108 | 传奇 | 一楼员工餐厅1号 | 工餐厅 | 1 |  |  |  | 1
109 | 传奇 | 一楼员工餐厅2号 | 工餐厅 | 1 |  |  |  | 1
110 | 传奇 | 一楼员工餐厅3号 | 工餐厅 | 1 |  |  |  | 1
111 | 传奇 | 主厨房西点间1 | 厨房 | 1 |  |  |  | 1
112 | 传奇 | 主厨房西点间2 | 厨房 | 1 |  |  |  | 1
113 | 传奇 | 主厨房库房 | 厨房 | 1 |  |  |  | 1
114 | 传奇 | 凉菜间分体试空调 | 厨房 | 1 |  |  |  | 1
115 | 传奇 | 一楼酒店办公室 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
116 | 传奇 | 一楼随缘间101 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
117 | 传奇 | 一楼随缘间102 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
118 | 传奇 | 一楼随缘间103 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
119 | 传奇 | 一楼随缘间104 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
120 | 传奇 | 一楼随缘间105 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
121 | 传奇 | 一楼随缘间106 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
122 | 传奇 | 一楼随缘间107 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
123 | 传奇 | 一楼随缘间108 | 随缘间和办公室 | 1 |  |  |  | 1
124 | 传奇 | 负一楼游泳池男更衣间 | 游泳池 | 1 |  |  |  | 1
125 | 传奇 | 负一楼泳池女更衣间 | 游泳池 | 1 |  |  |  | 1
126 | 传奇 | 游泳池左过道 | 游泳池 | 1 |  |  |  | 1
127 | 传奇 | 游泳池右过道 | 游泳池 | 1 |  |  |  | 1
128 | 传奇 | 电影院后库房 | 游泳池 | 1 |  |  |  | 1
129 | 传奇 | SPA中心吧台1 | SPA水疗网吧 | 1 |  |  |  | 1
130 | 传奇 | SPA中心吧台2 | SPA水疗网吧 | 1 |  |  |  | 1
131 | 传奇 | 负一楼员工娱乐室 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
132 | 传奇 | 负一楼船员凉衣间 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
133 | 传奇 | 0-1 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
134 | 传奇 | 0-2 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
135 | 传奇 | 0-3 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
136 | 传奇 | 0-4 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
137 | 传奇 | 0-5 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
138 | 传奇 | 0-6 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
139 | 传奇 | 0-7 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
140 | 传奇 | 0-8 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
141 | 传奇 | 0-9 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
142 | 传奇 | 0-10 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
143 | 传奇 | 1一1 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
144 | 传奇 | 1一2 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
145 | 传奇 | 1一3 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
146 | 传奇 | 1一4 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
147 | 传奇 | 1一5 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
148 | 传奇 | 1一6 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
149 | 传奇 | 1一7 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
150 | 传奇 | 1一8 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
151 | 传奇 | 1一9 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
152 | 传奇 | 1一10 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
153 | 传奇 | 1一11 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
154 | 传奇 | 1一12 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
155 | 传奇 | 1一15 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
156 | 传奇 | 1一16 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
157 | 传奇 | 1一17 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
158 | 传奇 | 1一18 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
159 | 传奇 | 1一19 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
160 | 传奇 | 1一20 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
161 | 传奇 | 1一21 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
162 | 传奇 | 1一22 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
163 | 传奇 | 1一23 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
164 | 传奇 | 1一24 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
165 | 传奇 | 1一27 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
166 | 传奇 | 1一28 | 员工房间 | 1 |  |  |  | 1
167 |  | 小计 |  | 166 | 0
168 | 传奇 | 六楼配餐间 | 新增盘管风机 | 1
169 | 传奇 |  | 电机（台） |  |  | 10 |  |  | 电机是根据情况进行更换
170 | 传奇 |  | 轴承（个） |  |  |  | 252 |  | 轴承是根据情况进行更换

## 荣耀25年清洗
2025年清洗荣耀盘管风机位置
序号 | 船舶 | 区域 | 楼层位置 | 盘管风机数（台） | 实际清洗数量（台） | 更换电机数量（台） | 更换轴承（个） | 维修清洁风管和帆布接头（个） | 备注
1 | 荣耀 | 负一楼中厅 | 底舱中厅电梯左 | 1 |  |  |  | 1
2 | 荣耀 | 负一楼中厅 | 底舱中厅电梯右 | 1 |  |  |  | 1
3 | 荣耀 | 酒吧 | 底舱电影院DJ室 | 1 |  |  |  | 1
4 | 荣耀 | 客房 | 底舱自助洗衣房 | 1 |  |  |  | 1
5 | 荣耀 | 酒吧 | 底舱电影院男更衣室 | 1 |  |  |  | 0
6 | 荣耀 | 酒吧 | 底舱电影院男女衣室 | 1 |  |  |  | 0
7 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-1 | 1 |  |  |  | 1
8 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-2 | 1 |  |  |  | 1
9 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-3 | 1 |  |  |  | 1
10 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-4 | 1 |  |  |  | 1
11 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-5 | 1 |  |  |  | 1
12 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-6 | 1 |  |  |  | 1
13 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-7 | 1 |  |  |  | 1
14 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-8 | 1 |  |  |  | 1
15 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-9 | 1 |  |  |  | 1
16 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-10 | 1 |  |  |  | 1
17 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-11 | 1 |  |  |  | 1
18 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-12 | 1 |  |  |  | 1
19 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-15 | 1 |  |  |  | 1
20 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-16 | 1 |  |  |  | 1
21 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-17 | 1 |  |  |  | 1
22 | 荣耀 | 员工房间 | 底舱船员区B1-18 | 1 |  |  |  | 1
23 | 荣耀 | 厨房 | 主甲主厨房加工间1 | 1 |  |  |  | 1
24 | 荣耀 | 厨房 | 主甲主厨房加工间2 | 1 |  |  |  | 1
25 | 荣耀 | 厨房 | 主甲洗碗间 | 1 |  |  |  | 1
26 | 荣耀 | 厨房 | 主甲干货库房 | 1 |  |  |  | 1
27 | 荣耀 | 一楼中厅 | 主甲中厅左 | 1 |  |  |  | 1
28 | 荣耀 | 一楼中厅 | 主甲中厅右 | 1 |  |  |  | 1
29 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲医务室 | 1 |  |  |  | 1
30 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲按摩房1 | 1 |  |  |  | 1
31 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲按摩房2 | 1 |  |  |  | 1
32 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲按摩房3 | 1 |  |  |  | 1
33 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲按摩房5 | 1 |  |  |  | 1
34 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲按摩房6 | 1 |  |  |  | 1
35 | 荣耀 | 一楼库房 | 主甲配电间总库 | 1 |  |  |  | 1
36 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲棋牌室1 | 1 |  |  |  | 1
37 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲棋牌室2 | 1 |  |  |  | 1
38 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲棋牌室3 | 1 |  |  |  | 1
39 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲棋牌室5 | 1 |  |  |  | 1
40 | 荣耀 | 医务室\按摩房棋牌室 | 主甲棋牌室6 | 1 |  |  |  | 1
41 | 荣耀 | 健身房 | 主甲健身房从后向前1 | 1 |  |  |  | 1
42 | 荣耀 | 健身房 | 主甲健身房从后向前2 | 1 |  |  |  | 1
43 | 荣耀 | 一楼随缘间 | 主甲随缘间101房 | 1 |  |  |  | 1
44 | 荣耀 | 一楼随缘间 | 主甲随缘间102房 | 1 |  |  |  | 1
45 | 荣耀 | 办公室 | 主甲办公室 | 1 |  |  |  | 1
46 | 荣耀 | 监控室 | 主甲监控室 | 1 |  |  |  | 1
47 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-1 | 1 |  |  |  | 1
48 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-3 | 1 |  |  |  | 1
49 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-5 | 1 |  |  |  | 1
50 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-7 | 1 |  |  |  | 1
51 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-9 | 1 |  |  |  | 1
52 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-11 | 1 |  |  |  | 1
53 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-15 | 1 |  |  |  | 1
54 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-17 | 1 |  |  |  | 1
55 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-19 | 1 |  |  |  | 1
56 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-21 | 1 |  |  |  | 1
57 | 荣耀 | 洗衣房、危化库房 | 主甲员工洗衣房 | 1 |  |  |  | 1
58 | 荣耀 | 洗衣房、危化库房 | 主甲低危化库房 | 1 |  |  |  | 1
59 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-2 | 1 |  |  |  | 1
60 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-4 | 1 |  |  |  | 1
61 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-6 | 1 |  |  |  | 1
62 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-8 | 1 |  |  |  | 1
63 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-10 | 1 |  |  |  | 1
64 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-12 | 1 |  |  |  | 1
65 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-16 | 1 |  |  |  | 1
66 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-18 | 1 |  |  |  | 1
67 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-20 | 1 |  |  |  | 1
68 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-22 | 1 |  |  |  | 1
69 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-23 | 1 |  |  |  | 1
70 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-24 | 1 |  |  |  | 1
71 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-25 | 1 |  |  |  | 1
72 | 荣耀 | 员工房间 | 主甲船员区1-26 | 1 |  |  |  | 1
73 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅左1 | 1 |  |  |  | 1
74 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅左2 | 1 |  |  |  | 1
75 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅左3 | 1 |  |  |  | 1
76 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅左4 | 1 |  |  |  | 1
77 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅右1 | 1 |  |  |  | 1
78 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅右2 | 1 |  |  |  | 1
79 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅右3 | 1 |  |  |  | 1
80 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅右4 | 1 |  |  |  | 1
81 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅商务中心 | 1 |  |  |  | 1
82 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅配电间 | 1 |  |  |  | 1
83 | 荣耀 | 二楼大厅、商务中心、广播室 | 二楼大厅广播室 | 1 |  |  |  | 1
84 | 荣耀 | 二楼餐厅配餐间、洗碗间 | 二楼餐厅配餐间 | 1 |  |  |  | 1
85 | 荣耀 | 二楼餐厅配餐间、洗碗间 | 二楼餐厅洗碗间 | 1 |  |  |  | 1
86 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅左1 | 1 |  |  |  | 1
87 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅左2 | 1 |  |  |  | 1
88 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅左3 | 1 |  |  |  | 1
89 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅左4 | 1 |  |  |  | 1
90 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 游甲中厅右1 | 1 |  |  |  | 1
91 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅右2 | 1 |  |  |  | 1
92 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅右3 | 1 |  |  |  | 1
93 | 荣耀 | 三楼过道、中厅 | 三楼中厅右4 | 1 |  |  |  | 1
94 | 荣耀 | 三楼工作间、库房 | 三楼中厅维修库房 | 1 |  |  |  | 1
95 | 荣耀 | 三楼工作间、库房 | 三楼中厅客房库房 | 1 |  |  |  | 1
96 | 荣耀 | 三楼洗碗间、配餐间 | 三楼餐厅配餐间 | 1 |  |  |  | 1
97 | 荣耀 | 三楼洗碗间、配餐间 | 三楼餐厅洗碗间 | 1 |  |  |  | 1
98 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅左1 | 1 |  |  |  | 1
99 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅左2 | 1 |  |  |  | 1
100 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅左3 | 1 |  |  |  | 1
101 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅左4 | 1 |  |  |  | 1
102 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅右1 | 1 |  |  |  | 1
103 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅右2 | 1 |  |  |  | 1
104 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅右3 | 1 |  |  |  | 1
105 | 荣耀 | 四楼过道、中厅 | 四楼中厅右4 | 1 |  |  |  | 1
106 | 荣耀 | 四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间 | 四楼中厅配电间 | 1 |  |  |  | 1
107 | 荣耀 | 四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间 | 四楼中厅餐厅工作间 | 1 |  |  |  | 1
108 | 荣耀 | 四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间 | 四楼餐厅配餐间 | 1 |  |  |  | 1
109 | 荣耀 | 四楼洗碗间、配餐间、餐厅工作间 | 四楼餐厅洗碗间 | 1 |  |  |  | 1
110 | 荣耀 | 五楼中厅左 | 五楼中厅左1 | 1 |  |  |  | 1
111 | 荣耀 | 五楼中厅左 | 五楼中厅左2 | 1 |  |  |  | 1
112 | 荣耀 | 五楼中厅左 | 五楼中厅左3 | 1 |  |  |  | 1
113 | 荣耀 | 五楼中厅左 | 五楼中厅右1 | 1 |  |  |  | 1
114 | 荣耀 | 五楼中厅左 | 五楼中厅右2 | 1 |  |  |  | 1
115 | 荣耀 | 五楼中厅左 | 五楼中厅右3 | 1 |  |  |  | 1
116 | 荣耀 | 五楼配电间、酒吧库房 | 五楼中厅左配电间 | 1 |  |  |  | 1
117 | 荣耀 | 五楼KTV、洗杯间 | 五楼中厅左KTV2 | 1 |  |  |  | 1
118 | 荣耀 | 五楼KTV、洗杯间 | 五楼中厅右KTV1 | 1 |  |  |  | 1
119 | 荣耀 | 五楼配电间、酒吧库房 | 五楼中厅右酒吧库房 | 1 |  |  |  | 1
120 | 荣耀 | 五楼KTV、洗杯间 | 五楼酒吧洗杯间 | 1 |  |  |  | 1
121 | 荣耀 | 五楼配电间、酒吧库房 | 五楼酒吧酒水库房1 | 1 |  |  |  | 1
122 | 荣耀 | 五楼配电间、酒吧库房 | 五楼酒吧酒水库房2 | 1 |  |  |  | 1
123 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场左1 | 1 |  |  |  | 1
124 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场左2 | 1 |  |  |  | 1
125 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场左3 | 1 |  |  |  | 1
126 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场中1 | 1 |  |  |  | 1
127 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场中2 | 1 |  |  |  | 1
128 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场中3 | 1 |  |  |  | 1
129 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场右1 | 1 |  |  |  | 1
130 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场右2 | 1 |  |  |  | 1
131 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场右3 | 1 |  |  |  | 1
132 | 荣耀 | 六楼中厅商场、洗杯间 | 六楼中厅商场右4 | 1 |  |  |  | 1
133 | 荣耀 | 六楼配电间 | 六楼中厅商场配电间 | 1 |  |  |  | 1
134 | 荣耀 | 商场洗杯间 | 六楼中厅商场洗杯间 | 1 |  |  |  | 1
135 | 荣耀 | 客房 | 201 | 1 |  |  |  | 1
136 | 荣耀 | 客房 | 202 | 1 |  |  |  | 1
137 | 荣耀 | 客房 | 203 | 1 |  |  |  | 1
138 | 荣耀 | 客房 | 204 | 1 |  |  |  | 1
139 | 荣耀 | 客房 | 205 | 1 |  |  |  | 1
140 | 荣耀 | 客房 | 206 | 1 |  |  |  | 1
141 | 荣耀 | 客房 | 207 | 1 |  |  |  | 1
142 | 荣耀 | 客房 | 208 | 1 |  |  |  | 1
143 | 荣耀 | 客房 | 209 | 1 |  |  |  | 1
144 | 荣耀 | 客房 | 210 | 1 |  |  |  | 1
145 | 荣耀 | 客房 | 211 | 1 |  |  |  | 1
146 | 荣耀 | 客房 | 212 | 1 |  |  |  | 1
147 | 荣耀 | 客房 | 215 | 1 |  |  |  | 1
148 | 荣耀 | 客房 | 216 | 1 |  |  |  | 1
149 | 荣耀 | 客房 | 217 | 1 |  |  |  | 1
150 | 荣耀 | 客房 | 218 | 1 |  |  |  | 1
151 | 荣耀 | 客房 | 219 | 1 |  |  |  | 1
152 | 荣耀 | 客房 | 220 | 1 |  |  |  | 1
153 | 荣耀 | 客房 | 221 | 1 |  |  |  | 1
154 | 荣耀 | 客房 | 222 | 1 |  |  |  | 1
155 | 荣耀 | 客房 | 223 | 1 |  |  |  | 1
156 | 荣耀 | 客房 | 224 | 1 |  |  |  | 1
157 | 荣耀 | 客房 | 225 | 1 |  |  |  | 1
158 | 荣耀 | 客房 | 226 | 1 |  |  |  | 1
159 | 荣耀 | 客房 | 227 | 1 |  |  |  | 1
160 | 荣耀 | 客房 | 228 | 1 |  |  |  | 1
161 | 荣耀 | 客房 | 229 | 1 |  |  |  | 1
162 | 荣耀 | 客房 | 230 | 1 |  |  |  | 1
163 | 荣耀 | 客房 | 231 | 1 |  |  |  | 1
164 | 荣耀 | 客房 | 232 | 1 |  |  |  | 1
165 | 荣耀 | 客房 | 233 | 1 |  |  |  | 1
166 | 荣耀 | 客房 | 234 | 1 |  |  |  | 1
167 | 荣耀 | 客房 | 235 | 1 |  |  |  | 1
168 | 荣耀 | 客房 | 236 | 1 |  |  |  | 1
169 | 荣耀 | 客房 | 237 | 1 |  |  |  | 1
170 | 荣耀 | 客房 | 239 | 1 |  |  |  | 1
171 | 荣耀 | 客房 | 240 | 1 |  |  |  | 1
172 | 荣耀 | 客房 | 241 | 1 |  |  |  | 1
173 | 荣耀 | 客房 | 242 | 1 |  |  |  | 1
174 | 荣耀 | 客房 | 243 | 1 |  |  |  | 1
175 | 荣耀 | 客房 | 245 | 1 |  |  |  | 1
176 | 荣耀 | 客房 | 246 | 1 |  |  |  | 1
177 | 荣耀 | 客房 | 247 | 1 |  |  |  | 1
178 | 荣耀 | 客房 | 248 | 1 |  |  |  | 1
179 | 荣耀 | 客房 | 249 | 1 |  |  |  | 1
180 | 荣耀 | 客房 | 251 | 1 |  |  |  | 1
181 | 荣耀 | 客房 | 252 | 1 |  |  |  | 1
182 | 荣耀 | 客房 | 253 | 1 |  |  |  | 1
183 | 荣耀 | 客房 | 254 | 1 |  |  |  | 1
184 | 荣耀 | 客房 | 255 | 1 |  |  |  | 1
185 | 荣耀 | 客房 | 256 | 1 |  |  |  | 1
186 | 荣耀 | 客房 | 257 | 1 |  |  |  | 1
187 | 荣耀 | 客房 | 258 | 1 |  |  |  | 1
188 | 荣耀 | 客房 | 259 | 1 |  |  |  | 1
189 | 荣耀 | 客房 | 260 | 1 |  |  |  | 1
190 | 荣耀 | 客房 | 261 | 1 |  |  |  | 1
191 | 荣耀 | 客房 | 上甲客房布草间 | 1 |  |  |  | 1
192 | 荣耀 | 客房 | 301 | 1 |  |  |  | 1
193 | 荣耀 | 客房 | 302 | 1 |  |  |  | 1
194 | 荣耀 | 客房 | 303 | 1 |  |  |  | 1
195 | 荣耀 | 客房 | 304 | 1 |  |  |  | 1
196 | 荣耀 | 客房 | 305 | 1 |  |  |  | 1
197 | 荣耀 | 客房 | 306 | 1 |  |  |  | 1
198 | 荣耀 | 客房 | 307 | 1 |  |  |  | 1
199 | 荣耀 | 客房 | 308 | 1 |  |  |  | 1
200 | 荣耀 | 客房 | 309 | 1 |  |  |  | 1
201 | 荣耀 | 客房 | 310 | 1 |  |  |  | 1
202 | 荣耀 | 客房 | 311 | 1 |  |  |  | 1
203 | 荣耀 | 客房 | 312 | 1 |  |  |  | 1
204 | 荣耀 | 客房 | 315 | 1 |  |  |  | 1
205 | 荣耀 | 客房 | 316 | 1 |  |  |  | 1
206 | 荣耀 | 客房 | 317 | 1 |  |  |  | 1
207 | 荣耀 | 客房 | 318 | 1 |  |  |  | 1
208 | 荣耀 | 客房 | 319 | 1 |  |  |  | 1
209 | 荣耀 | 客房 | 320 | 1 |  |  |  | 1
210 | 荣耀 | 客房 | 321 | 1 |  |  |  | 1
211 | 荣耀 | 客房 | 322 | 1 |  |  |  | 1
212 | 荣耀 | 客房 | 323 | 1 |  |  |  | 1
213 | 荣耀 | 客房 | 324 | 1 |  |  |  | 1
214 | 荣耀 | 客房 | 325 | 1 |  |  |  | 1
215 | 荣耀 | 客房 | 326 | 1 |  |  |  | 1
216 | 荣耀 | 客房 | 327 | 1 |  |  |  | 1
217 | 荣耀 | 客房 | 328 | 1 |  |  |  | 1
218 | 荣耀 | 客房 | 329 | 1 |  |  |  | 1
219 | 荣耀 | 客房 | 330 | 1 |  |  |  | 1
220 | 荣耀 | 客房 | 331 | 1 |  |  |  | 1
221 | 荣耀 | 客房 | 332 | 1 |  |  |  | 1
222 | 荣耀 | 客房 | 333 | 1 |  |  |  | 1
223 | 荣耀 | 客房 | 334 | 1 |  |  |  | 1
224 | 荣耀 | 客房 | 335 | 1 |  |  |  | 1
225 | 荣耀 | 客房 | 336 | 1 |  |  |  | 1
226 | 荣耀 | 客房 | 337 | 1 |  |  |  | 1
227 | 荣耀 | 客房 | 339 | 1 |  |  |  | 1
228 | 荣耀 | 客房 | 340 | 1 |  |  |  | 1
229 | 荣耀 | 客房 | 341 | 1 |  |  |  | 1
230 | 荣耀 | 客房 | 342 | 1 |  |  |  | 1
231 | 荣耀 | 客房 | 343 | 1 |  |  |  | 1
232 | 荣耀 | 客房 | 345 | 1 |  |  |  | 1
233 | 荣耀 | 客房 | 346 | 1 |  |  |  | 1
234 | 荣耀 | 客房 | 347 | 1 |  |  |  | 1
235 | 荣耀 | 客房 | 348 | 1 |  |  |  | 1
236 | 荣耀 | 客房 | 349 | 1 |  |  |  | 1
237 | 荣耀 | 客房 | 350 | 1 |  |  |  | 1
238 | 荣耀 | 客房 | 351 | 1 |  |  |  | 1
239 | 荣耀 | 客房 | 352 | 1 |  |  |  | 1
240 | 荣耀 | 客房 | 353 | 1 |  |  |  | 1
241 | 荣耀 | 客房 | 354 | 1 |  |  |  | 1
242 | 荣耀 | 客房 | 355 | 1 |  |  |  | 1
243 | 荣耀 | 客房 | 356 | 1 |  |  |  | 1
244 | 荣耀 | 客房 | 游甲客房布草间 | 1 |  |  |  | 1
245 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP酒吧库房 | 1 |  |  |  | 1
246 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧左1 | 1 |  |  |  | 1
247 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧左2 | 1 |  |  |  | 1
248 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧左3 | 1 |  |  |  | 1
249 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧左4 | 1 |  |  |  | 1
250 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧右1 | 1 |  |  |  | 1
251 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧右2 | 1 |  |  |  | 1
252 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧右3 | 1 |  |  |  | 1
253 | 荣耀 | 酒吧 | 游甲VIP观景吧右4 | 1 |  |  |  | 1
254 | 荣耀 | 客房 | 401 | 1 |  |  |  | 1
255 | 荣耀 | 客房 | 402 | 1 |  |  |  | 1
256 | 荣耀 | 客房 | 403 | 1 |  |  |  | 1
257 | 荣耀 | 客房 | 404 | 1 |  |  |  | 1
258 | 荣耀 | 客房 | 405 | 1 |  |  |  | 1
259 | 荣耀 | 客房 | 406 | 1 |  |  |  | 1
260 | 荣耀 | 客房 | 407 | 1 |  |  |  | 1
261 | 荣耀 | 客房 | 408 | 1 |  |  |  | 1
262 | 荣耀 | 客房 | 409 | 1 |  |  |  | 1
263 | 荣耀 | 客房 | 410 | 1 |  |  |  | 1
264 | 荣耀 | 客房 | 411 | 1 |  |  |  | 1
265 | 荣耀 | 客房 | 412 | 1 |  |  |  | 1
266 | 荣耀 | 客房 | 415 | 1 |  |  |  | 1
267 | 荣耀 | 客房 | 416 | 1 |  |  |  | 1
268 | 荣耀 | 客房 | 417 | 1 |  |  |  | 1
269 | 荣耀 | 客房 | 418 | 1 |  |  |  | 1
270 | 荣耀 | 客房 | 419 | 1 |  |  |  | 1
271 | 荣耀 | 客房 | 420 | 1 |  |  |  | 1
272 | 荣耀 | 客房 | 421 | 1 |  |  |  | 1
273 | 荣耀 | 客房 | 422 | 1 |  |  |  | 1
274 | 荣耀 | 客房 | 423 | 1 |  |  |  | 1
275 | 荣耀 | 客房 | 424 | 1 |  |  |  | 1
276 | 荣耀 | 客房 | 425 | 1 |  |  |  | 1
277 | 荣耀 | 客房 | 426 | 1 |  |  |  | 1
278 | 荣耀 | 客房 | 427 | 1 |  |  |  | 1
279 | 荣耀 | 客房 | 428 | 1 |  |  |  | 1
280 | 荣耀 | 客房 | 429 | 1 |  |  |  | 1
281 | 荣耀 | 客房 | 430 | 1 |  |  |  | 1
282 | 荣耀 | 客房 | 431 | 1 |  |  |  | 1
283 | 荣耀 | 客房 | 432 | 1 |  |  |  | 1
284 | 荣耀 | 客房 | 435 | 1 |  |  |  | 1
285 | 荣耀 | 客房 | 436 | 1 |  |  |  | 1
286 | 荣耀 | 客房 | 437 | 1 |  |  |  | 1
287 | 荣耀 | 客房 | 439 | 1 |  |  |  | 1
288 | 荣耀 | 客房 | 440 | 1 |  |  |  | 1
289 | 荣耀 | 客房 | 441 | 1 |  |  |  | 1
290 | 荣耀 | 客房 | 442 | 1 |  |  |  | 1
291 | 荣耀 | 客房 | 443 | 1 |  |  |  | 1
292 | 荣耀 | 客房 | 444 | 1 |  |  |  | 1
293 | 荣耀 | 客房 | 445 | 1 |  |  |  | 1
294 | 荣耀 | 客房 | 446 | 1 |  |  |  | 1
295 | 荣耀 | 客房 | 447 | 1 |  |  |  | 1
296 | 荣耀 | 客房 | 448 | 1 |  |  |  | 1
297 | 荣耀 | 客房 | 449 | 1 |  |  |  | 1
298 | 荣耀 | 客房 | 450 | 1 |  |  |  | 1
299 | 荣耀 | 客房 | 451 | 1 |  |  |  | 1
300 | 荣耀 | 客房 | 452 | 1 |  |  |  | 1
301 | 荣耀 | 客房 | 453 | 1 |  |  |  | 1
302 | 荣耀 | 客房 | 454 | 1 |  |  |  | 1
303 | 荣耀 | 客房 | 455 | 1 |  |  |  | 1
304 | 荣耀 | 客房 | 456 | 1 |  |  |  | 1
305 | 荣耀 | 客房 | 457 | 1 |  |  |  | 1
306 | 荣耀 | 驾驶 | 驾甲船长室 | 1 |  |  |  | 0
307 | 荣耀 | 驾驶 | 大副1 | 1 |  |  |  | 0
308 | 荣耀 | 驾驶 | 大副2 | 1 |  |  |  | 0
309 | 荣耀 | 客房 | 驾甲客房布草间 | 1 |  |  |  | 1
310 | 荣耀 | 客房 | 501 | 1 |  |  |  | 1
311 | 荣耀 | 客房 | 502 | 1 |  |  |  | 1
312 | 荣耀 | 客房 | 503 | 1 |  |  |  | 1
313 | 荣耀 | 客房 | 504 | 1 |  |  |  | 1
314 | 荣耀 | 客房 | 505 | 1 |  |  |  | 1
315 | 荣耀 | 客房 | 506 | 1 |  |  |  | 1
316 | 荣耀 | 客房 | 507 | 1 |  |  |  | 1
317 | 荣耀 | 客房 | 508 | 1 |  |  |  | 1
318 | 荣耀 | 客房 | 509 | 1 |  |  |  | 1
319 | 荣耀 | 客房 | 510 | 1 |  |  |  | 1
320 | 荣耀 | 客房 | 511 | 1 |  |  |  | 1
321 | 荣耀 | 客房 | 512 | 1 |  |  |  | 1
322 | 荣耀 | 客房 | 515 | 1 |  |  |  | 1
323 | 荣耀 | 客房 | 516 | 1 |  |  |  | 1
324 | 荣耀 | 客房 | 517 | 1 |  |  |  | 1
325 | 荣耀 | 客房 | 518 | 1 |  |  |  | 1
326 | 荣耀 | 客房 | 519 | 1 |  |  |  | 1
327 | 荣耀 | 客房 | 520 | 1 |  |  |  | 1
328 | 荣耀 | 客房 | 521 | 1 |  |  |  | 1
329 | 荣耀 | 客房 | 522 | 1 |  |  |  | 1
330 | 荣耀 | 客房 | 523 | 1 |  |  |  | 1
331 | 荣耀 | 客房 | 524 | 1 |  |  |  | 1
332 | 荣耀 | 客房 | 525 | 1 |  |  |  | 1
333 | 荣耀 | 客房 | 526 | 1 |  |  |  | 1
334 | 荣耀 | 客房 | 527 | 1 |  |  |  | 1
335 | 荣耀 | 客房 | 528 | 1 |  |  |  | 1
336 | 荣耀 | 客房 | 529 | 1 |  |  |  | 1
337 | 荣耀 | 客房 | 530 | 1 |  |  |  | 1
338 | 荣耀 | 客房 | 531 | 1 |  |  |  | 1
339 | 荣耀 | 客房 | 532 | 1 |  |  |  | 1
340 | 荣耀 | 客房 | 533 | 1 |  |  |  | 1
341 | 荣耀 | 客房 | 534 | 1 |  |  |  | 1
342 | 荣耀 | 客房 | 535 | 1 |  |  |  | 1
343 | 荣耀 | 客房 | 536 | 1 |  |  |  | 1
344 | 荣耀 | 客房 | 537 | 1 |  |  |  | 1
345 | 荣耀 | 客房 | 539 | 1 |  |  |  | 1
346 | 荣耀 | 客房 | 540 | 1 |  |  |  | 1
347 | 荣耀 | 客房 | 541 | 1 |  |  |  | 1
348 | 荣耀 | 客房 | 542 | 1 |  |  |  | 1
349 | 荣耀 | 客房 | 543 | 1 |  |  |  | 1
350 | 荣耀 | 客房 | 545 | 1 |  |  |  | 1
351 | 荣耀 | 客房 | 546 | 1 |  |  |  | 1
352 | 荣耀 | 客房 | 547 | 1 |  |  |  | 1
353 | 荣耀 | 客房 | 548 | 1 |  |  |  | 1
354 | 荣耀 | 客房 | 549 | 1 |  |  |  | 1
355 | 荣耀 | 客房 | 550 | 1 |  |  |  | 1
356 | 荣耀 | 客房 | 551 | 1 |  |  |  | 1
357 | 荣耀 | 客房 | 552 | 1 |  |  |  | 1
358 | 荣耀 | 客房 | 553 | 1 |  |  |  | 1
359 | 荣耀 | 客房 | 554 | 1 |  |  |  | 1
360 | 荣耀 | 客房 | 555 | 1 |  |  |  | 1
361 | 荣耀 | 客房 | 556 | 1 |  |  |  | 1
362 | 荣耀 | 客房 | 557 | 1 |  |  |  | 1
363 | 荣耀 | 客房 | 558 | 1 |  |  |  | 1
364 | 荣耀 | 客房 | 566-1 | 1 |  |  |  | 1
365 | 荣耀 | 客房 | 566-2 | 1 |  |  |  | 1
366 | 荣耀 | 客房 | 588-1 | 1 |  |  |  | 1
367 | 荣耀 | 客房 | 588-2 | 1 |  |  |  | 1
368 | 荣耀 | 客房 | 娱甲客房布草间 | 1 |  |  |  | 1
369 | 荣耀 | 客房 | 601 | 1 |  |  |  | 1
370 | 荣耀 | 客房 | 602 | 1 |  |  |  | 1
371 | 荣耀 | 客房 | 603 | 1 |  |  |  | 1
372 | 荣耀 | 客房 | 604 | 1 |  |  |  | 1
373 | 荣耀 | 客房 | 605 | 1 |  |  |  | 1
374 | 荣耀 | 客房 | 606 | 1 |  |  |  | 1
375 | 荣耀 | 客房 | 607 | 1 |  |  |  | 1
376 | 荣耀 | 客房 | 608 | 1 |  |  |  | 1
377 | 荣耀 | 客房 | 609 | 1 |  |  |  | 1
378 | 荣耀 | 客房 | 610 | 1 |  |  |  | 1
379 | 荣耀 | 客房 | 611 | 1 |  |  |  | 1
380 | 荣耀 | 客房 | 612 | 1 |  |  |  | 1
381 | 荣耀 | 客房 | 615 | 1 |  |  |  | 1
382 | 荣耀 | 客房 | 616 | 1 |  |  |  | 1
383 | 荣耀 | 客房 | 617 | 1 |  |  |  | 1
384 | 荣耀 | 客房 | 618 | 1 |  |  |  | 1
385 | 荣耀 | 客房 | 619 | 1 |  |  |  | 1
386 | 荣耀 | 客房 | 620 | 1 |  |  |  | 1
387 | 荣耀 | 客房 | 621 | 1 |  |  |  | 1
388 | 荣耀 | 客房 | 622 | 1 |  |  |  | 1
389 | 荣耀 | 客房 | 623 | 1 |  |  |  | 1
390 | 荣耀 | 客房 | 624 | 1 |  |  |  | 1
391 | 荣耀 | 客房 | 625 | 1 |  |  |  | 1
392 | 荣耀 | 客房 | 626 | 1 |  |  |  | 1
393 | 荣耀 | 客房 | 627 | 1 |  |  |  | 1
394 | 荣耀 | 客房 | 628 | 1 |  |  |  | 1
395 | 荣耀 | 客房 | 629 | 1 |  |  |  | 1
396 | 荣耀 | 客房 | 630 | 1 |  |  |  | 1
397 | 荣耀 | 客房 | 631 | 1 |  |  |  | 1
398 | 荣耀 | 客房 | 632 | 1 |  |  |  | 1
399 | 荣耀 | 客房 | 633 | 1 |  |  |  | 1
400 | 荣耀 | 客房 | 634 | 1 |  |  |  | 1
401 | 荣耀 | 客房 | 635 | 1 |  |  |  | 1
402 | 荣耀 | 客房 | 636 | 1 |  |  |  | 1
403 | 荣耀 | 客房 | 637 | 1 |  |  |  | 1
404 | 荣耀 | 客房 | 639 | 1 |  |  |  | 1
405 | 荣耀 | 客房 | 640 | 1 |  |  |  | 1
406 | 荣耀 | 客房 | 641 | 1 |  |  |  | 1
407 | 荣耀 | 客房 | 642 | 1 |  |  |  | 1
408 | 荣耀 | 客房 | 643 | 1 |  |  |  | 1
409 | 荣耀 | 客房 | 666-1 | 1 |  |  |  | 1
410 | 荣耀 | 客房 | 666-2 | 1 |  |  |  | 1
411 | 荣耀 | 客房 | 688-1 | 1 |  |  |  | 1
412 | 荣耀 | 客房 | 688-2 | 1 |  |  |  | 1
413 | 荣耀 | 客房 | 行政酒廊1 | 1 |  |  |  | 1
414 | 荣耀 | 客房 | 行政酒廊2 | 1 |  |  |  | 1
415 | 荣耀 | 客房 | 阳甲客房布草间 | 1 |  |  |  | 1
416 |  |  |  | 415 |  |  |  | 410
417 |  |  | 电机 |  |  | 40
418 |  |  | 轴承 |  |  |  | 500

## 凯歌2025年清洗
2025年清洗凯歌盘管风机位置
序号 | 船舶 | 楼层位置 | 区域 | 盘管风机数（台） | 实际清洗数量（台） | 更换电机数量（台） | 更换轴承（个） | 维修清洁风管和帆布接头（个） | 备注
1 | 凯歌 | 底舱中厅电梯左 | 负一楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
2 | 凯歌 | 底舱中厅电梯右 | 负一楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
3 | 凯歌 | 底舱电影院DJ室 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
4 | 凯歌 | 底舱自助洗衣房 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
5 | 凯歌 | 底舱电影院男更衣室 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
6 | 凯歌 | 底舱电影院女更衣室 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
7 | 凯歌 | 底舱船员区B1-1 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
8 | 凯歌 | 底舱船员区B1-2 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
9 | 凯歌 | 底舱船员区B1-3 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
10 | 凯歌 | 底舱船员区B1-4 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
11 | 凯歌 | 底舱船员区B1-5 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
12 | 凯歌 | 底舱船员区B1-6 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
13 | 凯歌 | 底舱船员区B1-7 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
14 | 凯歌 | 底舱船员区B1-8 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
15 | 凯歌 | 底舱船员区B1-9 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
16 | 凯歌 | 底舱船员区B1-10 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
17 | 凯歌 | 底舱船员区B1-11 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
18 | 凯歌 | 底舱船员区B1-12 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
19 | 凯歌 | 底舱船员区B1-15 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
20 | 凯歌 | 底舱船员区B1-16 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
21 | 凯歌 | 底舱船员区B1-17 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
22 | 凯歌 | 底舱船员区B1-18 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
23 | 凯歌 | 底舱船员餐厅 | 厨房 | 6 |  | 0 | 0 | 6
26 | 凯歌 | 底舱网络设备间 | 网络设备间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
27 | 凯歌 | 底舱厨房传菜间 | 厨房 | 2 |  | 0 | 0 | 2
28 | 凯歌 | 主甲主厨房粗加工间 | 厨房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
29 | 凯歌 | 主甲洗碗间 | 厨房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
30 | 凯歌 | 主甲干货库房 | 厨房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
31 | 凯歌 | 主甲中厅左 | 一楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
32 | 凯歌 | 主甲中厅右 | 一楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
33 | 凯歌 | 主甲医务室 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
34 | 凯歌 | 主甲按摩房1 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
35 | 凯歌 | 主甲按摩房2 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
36 | 凯歌 | 主甲按摩房3 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
37 | 凯歌 | 主甲按摩房5 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
38 | 凯歌 | 主甲按摩房6 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
39 | 凯歌 | 主甲配电间总库 | 前台 | 1 |  | 0 | 0 | 1
40 | 凯歌 | 主甲棋牌室1 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
41 | 凯歌 | 主甲棋牌室2 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
42 | 凯歌 | 主甲棋牌室3 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
43 | 凯歌 | 主甲棋牌室5 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
44 | 凯歌 | 主甲棋牌室6 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
45 | 凯歌 | 主甲健身房从后向前1 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
46 | 凯歌 | 主甲健身房从后向前2 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
47 | 凯歌 | 主甲随员间101房 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
48 | 凯歌 | 主甲随员间102房 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
49 | 凯歌 | 主甲办公室 | 办公室 | 1 |  | 0 | 0 | 1
50 | 凯歌 | 主甲船员区1-1 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
51 | 凯歌 | 主甲船员区1-3 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
52 | 凯歌 | 主甲船员区1-5 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
53 | 凯歌 | 主甲船员区1-7 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
54 | 凯歌 | 主甲船员区1-9 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
55 | 凯歌 | 主甲船员区1-11 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
56 | 凯歌 | 主甲船员区1-15 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
57 | 凯歌 | 主甲船员区1-17 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
58 | 凯歌 | 主甲船员区1-19 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
59 | 凯歌 | 主甲船员区1-21 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
60 | 凯歌 | 主甲员工洗衣房 | 公共区域 | 2 |  | 0 | 0 | 2
61 | 凯歌 | 主甲低危化库房 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
62 | 凯歌 | 主甲船员区1-2 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
63 | 凯歌 | 主甲船员区1-4 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
64 | 凯歌 | 主甲船员区1-6 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
65 | 凯歌 | 主甲船员区1-8 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
66 | 凯歌 | 主甲船员区1-10 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
67 | 凯歌 | 主甲船员区1-12 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
68 | 凯歌 | 主甲船员区1-16 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
69 | 凯歌 | 主甲船员区1-18 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
70 | 凯歌 | 主甲船员区1-20 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
71 | 凯歌 | 主甲船员区1-22 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
72 | 凯歌 | 主甲船员区1-23 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
73 | 凯歌 | 主甲船员区1-24 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
74 | 凯歌 | 主甲船员区1-25 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
75 | 凯歌 | 主甲船员区1-26 | 员工房间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
76 | 凯歌 | 二楼大厅左1 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
77 | 凯歌 | 二楼大厅左2 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
78 | 凯歌 | 二楼大厅左3 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
79 | 凯歌 | 二楼大厅左4 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
80 | 凯歌 | 二楼大厅右1 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
81 | 凯歌 | 二楼大厅右2 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
82 | 凯歌 | 二楼大厅右3 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
83 | 凯歌 | 二楼大厅右4 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
84 | 凯歌 | 二楼大厅商务中心 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
85 | 凯歌 | 二楼大厅配电间 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
86 | 凯歌 | 二楼大厅广播室 | 二楼大厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
87 | 凯歌 | 二楼餐厅左配餐间 | 二楼餐厅 | 2 |  | 0 | 0 | 2
88 | 凯歌 | 二楼餐厅右洗碗间 | 二楼餐厅 | 2 |  | 0 | 0 | 2
89 | 凯歌 | 三楼中厅过道左1 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
90 | 凯歌 | 三楼中厅过道左2 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
91 | 凯歌 | 三楼中厅过道左3 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
92 | 凯歌 | 三楼中厅过道左4 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
93 | 凯歌 | 三楼中厅过道右1 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
94 | 凯歌 | 三楼中厅过道右2 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
95 | 凯歌 | 三楼中厅过道右3 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
96 | 凯歌 | 三楼中厅过道右4 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
97 | 凯歌 | 三楼中厅左维修库房 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
98 | 凯歌 | 三楼中厅右客房库房 | 三楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
99 | 凯歌 | 三楼餐厅左配餐间 | 三楼餐厅 | 2 |  | 0 | 0 | 2
100 | 凯歌 | 三楼餐厅右洗碗间 | 三楼餐厅 | 2 |  | 0 | 0 | 2
101 | 凯歌 | 四楼中厅过道左1 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
102 | 凯歌 | 四楼中厅过道左2 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
103 | 凯歌 | 四楼中厅过道左3 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
104 | 凯歌 | 四楼中厅过道左4 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
105 | 凯歌 | 四楼中厅过道右1 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
106 | 凯歌 | 四楼中厅过道右2 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
107 | 凯歌 | 四楼中厅过道右3 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
108 | 凯歌 | 四楼中厅过道右4 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
109 | 凯歌 | 四楼中厅配电间左 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
110 | 凯歌 | 四楼中厅餐厅工作间右 | 四楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
111 | 凯歌 | 四楼餐厅配餐间 | 四楼餐厅 | 2 |  | 0 | 0 | 2
112 | 凯歌 | 四楼餐厅洗碗间 | 四楼餐厅 | 2 |  | 0 | 0 | 2
113 | 凯歌 | 五楼中厅左1 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
114 | 凯歌 | 五楼中厅左2 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
115 | 凯歌 | 五楼中厅左3 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
116 | 凯歌 | 五楼中厅右1 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
117 | 凯歌 | 五楼中厅右2 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
118 | 凯歌 | 五楼中厅右3 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
119 | 凯歌 | 五楼中厅左配电间 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
120 | 凯歌 | 五楼中厅左KTV2 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
121 | 凯歌 | 五楼中厅右KTV1 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
122 | 凯歌 | 五楼中厅右酒吧库房 | 五楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
123 | 凯歌 | 五楼酒吧洗杯间 | 酒吧洗杯间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
124 | 凯歌 | 五楼酒吧酒水库房 | 酒吧库房 | 2 |  | 0 | 0 | 2
125 | 凯歌 | 六楼中厅商场左1 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
126 | 凯歌 | 六楼中厅商场左2 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
127 | 凯歌 | 六楼中厅商场左3 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
128 | 凯歌 | 六楼中厅商场中1 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
129 | 凯歌 | 六楼中厅商场中2 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
130 | 凯歌 | 六楼中厅商场中3 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
131 | 凯歌 | 六楼中厅商场右1 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
132 | 凯歌 | 六楼中厅商场右2 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
133 | 凯歌 | 六楼中厅商场右3 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
134 | 凯歌 | 六楼中厅商场右4 | 六楼中厅商场 | 1 |  | 0 | 0 | 1
135 | 凯歌 | 六楼中厅过道口 | 六楼中厅 | 1 |  | 0 | 0 | 1
136 | 凯歌 | 六楼中厅商场配电间 | 六楼配电间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
137 | 凯歌 | 六楼中厅商场洗杯间 | 六楼洗杯间 | 1 |  | 0 | 0 | 1
250 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧左1 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
251 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧左2 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
252 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧左3 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
253 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧左4 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
254 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧右1 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
255 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧右2 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
256 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧右3 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
257 | 凯歌 | 游甲VIP观景吧右4 | 酒吧 | 1 |  | 0 | 0 | 1
310 | 凯歌 | 驾甲船长室 | 驾驶 | 1 |  | 0 | 0 | 1
311 | 凯歌 | 大副1 | 驾驶 | 1 |  | 0 | 0 | 1
312 | 凯歌 | 大副2 | 驾驶 | 1 |  | 0 | 0 | 1
422 | 凯歌 | 行政酒廊1 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
423 | 凯歌 | 行政酒廊2 | 客房 | 1 |  | 0 | 0 | 1
|  | 合计 |  | 162 | 0
|  |  | 电机 |  |  | 10
|  |  | 轴承 |  |  |  | 252

## 绿洲25年清洗
2025年清洗绿洲盘管风机位置
序号 | 船舶 | 楼层位置 | 盘管风机数（台） | 实际清洗数量（台） | 更换电机数量（台） | 更换轴承（个） | 维修清洁风管和帆布接头（个） | 备注
1 | 绿洲 | 负一楼 | 2 | 2 |  |  | 2
2 | 绿洲 | 员工餐厅右舷 | 1 | 1 |  |  | 1
3 | 绿洲 | 员工餐厅右舷 | 1 | 1 |  |  | 1
4 | 绿洲 | 负一楼员工餐厅 | 1 | 1 |  |  | 1
5 | 绿洲 | 电影院左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
6 | 绿洲 | 电影院右舷 | 1 | 1 |  |  | 1
7 | 绿洲 | 负一楼电影院 | 1 | 1 |  |  | 1
8 | 绿洲 | 负一楼 | 1 | 1 |  |  | 1
9 | 绿洲 | 负1F冻库 | 1 | 1 |  |  | 1
10 | 绿洲 | 负1F冻库 | 1 | 1 |  |  | 1
11 | 绿洲 | 负1F员工区库房 | 1 | 1 |  |  | 1
12 | 绿洲 | 厨房 | 2 | 1 |  |  | 2
13 | 绿洲 | 厨房 | 1 | 1 |  |  | 1
14 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
15 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
16 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
17 | 绿洲 | 1F主甲 | 2 | 1 |  |  | 2
18 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
19 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
20 | 绿洲 | 1F主甲 | 2 | 1 |  |  | 2
21 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
22 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
23 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
24 | 绿洲 | 1F主甲 | 1 | 1 |  |  | 1
25 | 绿洲 | 1F主甲左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
26 | 绿洲 | 1F主甲 | 2 | 1 |  |  | 2
27 | 绿洲 | 1F主甲左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
28 | 绿洲 | 1F主甲左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
29 | 绿洲 | 1F主甲左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
30 | 绿洲 | 1F主甲左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
31 | 绿洲 | 1F主甲左舷 | 1 | 1 |  |  | 1
32 | 绿洲 | 上甲二楼餐厅 | 2 | 1 |  |  | 2
33 | 绿洲 | 上甲二楼餐厅 | 2 | 1 |  |  | 2
34 | 绿洲 | 二楼中厅 | 1 | 1 |  |  | 1
35 | 绿洲 | 二楼中厅 | 1 | 1 |  |  | 1
36 | 绿洲 | 二楼中厅 | 4 | 1 |  |  | 4
37 | 绿洲 | 二楼中厅 | 4 | 1 |  |  | 4
38 | 绿洲 | 二楼前部 | 1 | 1 |  |  | 1
39 | 绿洲 | 游甲餐厅 | 2 | 1 |  |  | 2
40 | 绿洲 | 游甲餐厅 | 2 | 1 |  |  | 2
41 | 绿洲 | 3F中厅 | 1 | 1 |  |  | 1
42 | 绿洲 | 三楼中厅 | 4 | 1 |  |  | 4
43 | 绿洲 | 三楼中厅 | 4 | 1 |  |  | 4
44 | 绿洲 | 三楼中厅 | 1 | 1 |  |  | 1
45 | 绿洲 | 3F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
46 | 绿洲 | 3F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
47 | 绿洲 | 3F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
48 | 绿洲 | 4F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
49 | 绿洲 | 4F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
50 | 绿洲 | 4F中庭 | 4 | 1 |  |  | 4
51 | 绿洲 | 4F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
52 | 绿洲 | 4F中庭 | 4 | 1 |  |  | 4
53 | 绿洲 | 4F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
54 | 绿洲 | 4F中庭 | 2 | 1 |  |  | 2
55 | 绿洲 | 4F中庭 | 4 | 1 |  |  | 4
56 | 绿洲 | 5F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
57 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
58 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
59 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
60 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
61 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
62 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
63 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
64 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
65 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
66 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
67 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
68 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
69 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
70 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
71 | 绿洲 | 5F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
72 | 绿洲 | 6F前部 | 1 | 1 |  |  | 1
73 | 绿洲 | 6F前部 | 2 | 1 |  |  | 2
74 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
75 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
76 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
77 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
78 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
79 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
80 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
81 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
82 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
83 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
84 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
85 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
86 | 绿洲 | 6F中庭 | 1 | 1 |  |  | 1
87 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧左1 | 1 | 1 |  |  | 1
88 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧左2 | 1 | 1 |  |  | 1
89 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧左3 | 1 | 1 |  |  | 1
90 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧左4 | 1 | 1 |  |  | 1
91 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧右1 | 1 | 1 |  |  | 1
92 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧右2 | 1 | 1 |  |  | 1
93 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧右3 | 1 | 1 |  |  | 1
94 | 绿洲 | 游甲VIP观景吧右4 | 1 | 1 |  |  | 1
87 | 绿洲 | B1-1 | 1 | 1 |  |  | 1
88 | 绿洲 | B1-3 | 1 | 1 |  |  | 1
89 | 绿洲 | B1-5 | 1 | 1 |  |  | 1
90 | 绿洲 | B1-7 | 1 | 1 |  |  | 1
91 | 绿洲 | B1-9 | 1 | 1 |  |  | 1
92 | 绿洲 | B1-11 | 1 | 1 |  |  | 1
93 | 绿洲 | B1-16 | 1 | 1 |  |  | 1
94 | 绿洲 | B1-15 | 1 | 1 |  |  | 1
95 | 绿洲 | B1-12 | 1 | 1 |  |  | 1
96 | 绿洲 | B1-2 | 1 | 1 |  |  | 1
97 | 绿洲 | B1-4 | 1 | 1 |  |  | 1
98 | 绿洲 | B1-6 | 1 | 1 |  |  | 1
99 | 绿洲 | B1-8 | 1 | 1 |  |  | 1
100 | 绿洲 | B1-10 | 1 | 1 |  |  | 1
101 | 绿洲 | 随员间101 | 1 | 1 |  |  | 1
102 | 绿洲 | 随员间102 | 1 | 1 |  |  | 1
103 | 绿洲 | 1-21 | 1 | 1 |  |  | 1
104 | 绿洲 | 1-19 | 1 | 1 |  |  | 1
105 | 绿洲 | 1-17 | 1 | 1 |  |  | 1
106 | 绿洲 | 1-15 | 1 | 1 |  |  | 1
107 | 绿洲 | 1-11 | 1 | 1 |  |  | 1
108 | 绿洲 | 1-09 | 1 | 1 |  |  | 1
109 | 绿洲 | 1-07 | 1 | 1 |  |  | 1
110 | 绿洲 | 1-05 | 1 | 1 |  |  | 1
111 | 绿洲 | 1-03 | 1 | 1 |  |  | 1
112 | 绿洲 | 1-01 | 1 | 1 |  |  | 1
113 | 绿洲 | 1-02 | 1 | 1 |  |  | 1
114 | 绿洲 | 1-23 | 1 | 1 |  |  | 1
115 | 绿洲 | 1-04 | 1 | 1 |  |  | 1
116 | 绿洲 | 1-06 | 1 | 1 |  |  | 1
117 | 绿洲 | 1-24 | 1 | 1 |  |  | 1
118 | 绿洲 | 1-08 | 1 | 1 |  |  | 1
119 | 绿洲 | 1-25 | 1 | 1 |  |  | 1
120 | 绿洲 | 1-10 | 1 | 1 |  |  | 1
121 | 绿洲 | 1-12 | 1 | 1 |  |  | 1
122 | 绿洲 | 1-16 | 1 | 1 |  |  | 1
123 | 绿洲 | 1-18 | 1 | 1 |  |  | 1
124 | 绿洲 | 1-20 | 1 | 1 |  |  | 1
125 | 绿洲 | 1-26 | 1 | 1 |  |  | 1
126 | 绿洲 | 1-22 | 1 | 1 |  |  | 1
127 | 绿洲 | 201 | 1 | 1 |  |  | 1
128 | 绿洲 | 202 | 1 | 1 |  |  | 1
129 | 绿洲 | 203 | 1 | 1 |  |  | 1
130 | 绿洲 | 204 | 1 | 1 |  |  | 1
131 | 绿洲 | 205 | 1 | 1 |  |  | 1
132 | 绿洲 | 206 | 1 | 1 |  |  | 1
133 | 绿洲 | 207 | 1 | 1 |  |  | 1
134 | 绿洲 | 208 | 1 | 1 |  |  | 1
135 | 绿洲 | 209 | 1 | 1 |  |  | 1
136 | 绿洲 | 210 | 1 | 1 |  |  | 1
137 | 绿洲 | 211 | 1 | 1 |  |  | 1
138 | 绿洲 | 212 | 1 | 1 |  |  | 1
139 | 绿洲 | 215 | 1 | 1 |  |  | 1
140 | 绿洲 | 216 | 1 | 1 |  |  | 1
141 | 绿洲 | 217 | 1 | 1 |  |  | 1
142 | 绿洲 | 218 | 1 | 1 |  |  | 1
143 | 绿洲 | 219 | 1 | 1 |  |  | 1
144 | 绿洲 | 220 | 1 | 1 |  |  | 1
145 | 绿洲 | 221 | 1 | 1 |  |  | 1
146 | 绿洲 | 222 | 1 | 1 |  |  | 1
147 | 绿洲 | 223 | 1 | 1 |  |  | 1
148 | 绿洲 | 224 | 1 | 1 |  |  | 1
149 | 绿洲 | 225 | 1 | 1 |  |  | 1
150 | 绿洲 | 226 | 1 | 1 |  |  | 1
151 | 绿洲 | 227 | 1 | 1 |  |  | 1
152 | 绿洲 | 228 | 1 | 1 |  |  | 1
153 | 绿洲 | 229 | 1 | 1 |  |  | 1
154 | 绿洲 | 230 | 1 | 1 |  |  | 1
155 | 绿洲 | 231 | 1 | 1 |  |  | 1
156 | 绿洲 | 232 | 1 | 1 |  |  | 1
157 | 绿洲 | 233 | 1 | 1 |  |  | 1
158 | 绿洲 | 234 | 1 | 1 |  |  | 1
159 | 绿洲 | 235 | 1 | 1 |  |  | 1
160 | 绿洲 | 236 | 1 | 1 |  |  | 1
161 | 绿洲 | 237 | 1 | 1 |  |  | 1
162 | 绿洲 | 239 | 1 | 1 |  |  | 1
163 | 绿洲 | 240 | 1 | 1 |  |  | 1
164 | 绿洲 | 241 | 1 | 1 |  |  | 1
165 | 绿洲 | 242 | 1 | 1 |  |  | 1
166 | 绿洲 | 243 | 1 | 1 |  |  | 1
167 | 绿洲 | 245 | 1 | 1 |  |  | 1
168 | 绿洲 | 246 | 1 | 1 |  |  | 1
169 | 绿洲 | 247 | 1 | 1 |  |  | 1
170 | 绿洲 | 248 | 1 | 1 |  |  | 1
171 | 绿洲 | 249 | 1 | 1 |  |  | 1
172 | 绿洲 | 251 | 1 | 1 |  |  | 1
173 | 绿洲 | 252 | 1 | 1 |  |  | 1
174 | 绿洲 | 253 | 1 | 1 |  |  | 1
175 | 绿洲 | 254 | 1 | 1 |  |  | 1
176 | 绿洲 | 255 | 1 | 1 |  |  | 1
177 | 绿洲 | 256 | 1 | 1 |  |  | 1
178 | 绿洲 | 257 | 1 | 1 |  |  | 1
179 | 绿洲 | 258 | 1 | 1 |  |  | 1
180 | 绿洲 | 259 | 1 | 1 |  |  | 1
181 | 绿洲 | 260 | 1 | 1 |  |  | 1
182 | 绿洲 | 261 | 1 | 1 |  |  | 1
183 | 绿洲 | 301 | 1 | 1 |  |  | 1
184 | 绿洲 | 302 | 1 | 1 |  |  | 1
185 | 绿洲 | 303 | 1 | 1 |  |  | 1
186 | 绿洲 | 304 | 1 | 1 |  |  | 1
187 | 绿洲 | 305 | 1 | 1 |  |  | 1
188 | 绿洲 | 306 | 1 | 1 |  |  | 1
189 | 绿洲 | 307 | 1 | 1 |  |  | 1
190 | 绿洲 | 308 | 1 | 1 |  |  | 1
191 | 绿洲 | 309 | 1 | 1 |  |  | 1
192 | 绿洲 | 310 | 1 | 1 |  |  | 1
193 | 绿洲 | 311 | 1 | 1 |  |  | 1
194 | 绿洲 | 312 | 1 | 1 |  |  | 1
195 | 绿洲 | 315 | 1 | 1 |  |  | 1
196 | 绿洲 | 316 | 1 | 1 |  |  | 1
197 | 绿洲 | 317 | 1 | 1 |  |  | 1
198 | 绿洲 | 318 | 1 | 1 |  |  | 1
199 | 绿洲 | 319 | 1 | 1 |  |  | 1
200 | 绿洲 | 320 | 1 | 1 |  |  | 1
201 | 绿洲 | 321 | 1 | 1 |  |  | 1
202 | 绿洲 | 322 | 1 | 1 |  |  | 1
203 | 绿洲 | 323 | 1 | 1 |  |  | 1
204 | 绿洲 | 324 | 1 | 1 |  |  | 1
205 | 绿洲 | 325 | 1 | 1 |  |  | 1
206 | 绿洲 | 326 | 1 | 1 |  |  | 1
207 | 绿洲 | 327 | 1 | 1 |  |  | 1
208 | 绿洲 | 328 | 1 | 1 |  |  | 1
209 | 绿洲 | 329 | 1 | 1 |  |  | 1
210 | 绿洲 | 330 | 1 | 1 |  |  | 1
211 | 绿洲 | 331 | 1 | 1 |  |  | 1
212 | 绿洲 | 332 | 1 | 1 |  |  | 1
213 | 绿洲 | 333 | 1 | 1 |  |  | 1
214 | 绿洲 | 334 | 1 | 1 |  |  | 1
215 | 绿洲 | 335 | 1 | 1 |  |  | 1
216 | 绿洲 | 336 | 1 | 1 |  |  | 1
217 | 绿洲 | 337 | 1 | 1 |  |  | 1
218 | 绿洲 | 339 | 1 | 1 |  |  | 1
219 | 绿洲 | 340 | 1 | 1 |  |  | 1
220 | 绿洲 | 341 | 1 | 1 |  |  | 1
221 | 绿洲 | 342 | 1 | 1 |  |  | 1
222 | 绿洲 | 343 | 1 | 1 |  |  | 1
223 | 绿洲 | 345 | 1 | 1 |  |  | 1
224 | 绿洲 | 346 | 1 | 1 |  |  | 1
225 | 绿洲 | 347 | 1 | 1 |  |  | 1
226 | 绿洲 | 348 | 1 | 1 |  |  | 1
227 | 绿洲 | 349 | 1 | 1 |  |  | 1
228 | 绿洲 | 350 | 1 | 1 |  |  | 1
229 | 绿洲 | 351 | 1 | 1 |  |  | 1
230 | 绿洲 | 352 | 1 | 1 |  |  | 1
231 | 绿洲 | 353 | 1 | 1 |  |  | 1
232 | 绿洲 | 354 | 1 | 1 |  |  | 1
233 | 绿洲 | 355 | 1 | 1 |  |  | 1
234 | 绿洲 | 356 | 1 | 1 |  |  | 1
235 | 绿洲 | 401 | 1 | 1 |  |  | 1
236 | 绿洲 | 402 | 1 | 1 |  |  | 1
237 | 绿洲 | 403 | 1 | 1 |  |  | 1
238 | 绿洲 | 404 | 1 | 1 |  |  | 1
239 | 绿洲 | 405 | 1 | 1 |  |  | 1
240 | 绿洲 | 406 | 1 | 1 |  |  | 1
241 | 绿洲 | 407 | 1 | 1 |  |  | 1
242 | 绿洲 | 408 | 1 | 1 |  |  | 1
243 | 绿洲 | 409 | 1 | 1 |  |  | 1
244 | 绿洲 | 410 | 1 | 1 |  |  | 1
245 | 绿洲 | 411 | 1 | 1 |  |  | 1
246 | 绿洲 | 412 | 1 | 1 |  |  | 1
247 | 绿洲 | 415 | 1 | 1 |  |  | 1
248 | 绿洲 | 416 | 1 | 1 |  |  | 1
249 | 绿洲 | 417 | 1 | 1 |  |  | 1
250 | 绿洲 | 418 | 1 | 1 |  |  | 1
251 | 绿洲 | 419 | 1 | 1 |  |  | 1
252 | 绿洲 | 420 | 1 | 1 |  |  | 1
253 | 绿洲 | 421 | 1 | 1 |  |  | 1
254 | 绿洲 | 422 | 1 | 1 |  |  | 1
255 | 绿洲 | 423 | 1 | 1 |  |  | 1
256 | 绿洲 | 424 | 1 | 1 |  |  | 1
257 | 绿洲 | 425 | 1 | 1 |  |  | 1
258 | 绿洲 | 426 | 1 | 1 |  |  | 1
259 | 绿洲 | 427 | 1 | 1 |  |  | 1
260 | 绿洲 | 428 | 1 | 1 |  |  | 1
261 | 绿洲 | 429 | 1 | 1 |  |  | 1
262 | 绿洲 | 430 | 1 | 1 |  |  | 1
263 | 绿洲 | 431 | 1 | 1 |  |  | 1
264 | 绿洲 | 432 | 1 | 1 |  |  | 1
265 | 绿洲 | 433 | 1 | 1 |  |  | 1
266 | 绿洲 | 434 | 1 | 1 |  |  | 1
267 | 绿洲 | 435 | 1 | 1 |  |  | 1
268 | 绿洲 | 436 | 1 | 1 |  |  | 1
269 | 绿洲 | 437 | 1 | 1 |  |  | 1
270 | 绿洲 | 439 | 1 | 1 |  |  | 1
271 | 绿洲 | 440 | 1 | 1 |  |  | 1
272 | 绿洲 | 441 | 1 | 1 |  |  | 1
273 | 绿洲 | 442 | 1 | 1 |  |  | 1
274 | 绿洲 | 445 | 1 | 1 |  |  | 1
275 | 绿洲 | 446 | 1 | 1 |  |  | 1
276 | 绿洲 | 447 | 1 | 1 |  |  | 1
277 | 绿洲 | 448 | 1 | 1 |  |  | 1
278 | 绿洲 | 449 | 1 | 1 |  |  | 1
279 | 绿洲 | 450 | 1 | 1 |  |  | 1
280 | 绿洲 | 451 | 1 | 1 |  |  | 1
281 | 绿洲 | 452 | 1 | 1 |  |  | 1
282 | 绿洲 | 453 | 1 | 1 |  |  | 1
283 | 绿洲 | 454 | 1 | 1 |  |  | 1
284 | 绿洲 | 455 | 1 | 1 |  |  | 1
285 | 绿洲 | 456 | 1 | 1 |  |  | 1
286 | 绿洲 | 四楼前部 | 1 | 1 |  |  | 1
287 | 绿洲 | 四楼前部 | 1 | 1 |  |  | 1
288 | 绿洲 | 四楼前部 | 1 | 1 |  |  | 1
289 | 绿洲 | 四楼前部 | 1 | 1 |  |  | 1
290 | 绿洲 | 501 | 1 | 1 |  |  | 1
291 | 绿洲 | 502 | 1 | 1 |  |  | 1
292 | 绿洲 | 503 | 1 | 1 |  |  | 1
293 | 绿洲 | 504 | 1 | 1 |  |  | 1
294 | 绿洲 | 505 | 1 | 1 |  |  | 1
295 | 绿洲 | 506 | 1 | 1 |  |  | 1
296 | 绿洲 | 507 | 1 | 1 |  |  | 1
297 | 绿洲 | 508 | 1 | 1 |  |  | 1
298 | 绿洲 | 509 | 1 | 1 |  |  | 1
299 | 绿洲 | 510 | 1 | 1 |  |  | 1
300 | 绿洲 | 511 | 1 | 1 |  |  | 1
301 | 绿洲 | 512 | 1 | 1 |  |  | 1
302 | 绿洲 | 515 | 1 | 1 |  |  | 1
303 | 绿洲 | 516 | 1 | 1 |  |  | 1
304 | 绿洲 | 517 | 1 | 1 |  |  | 1
305 | 绿洲 | 518 | 1 | 1 |  |  | 1
306 | 绿洲 | 519 | 1 | 1 |  |  | 1
307 | 绿洲 | 520 | 1 | 1 |  |  | 1
308 | 绿洲 | 521 | 1 | 1 |  |  | 1
309 | 绿洲 | 522 | 1 | 1 |  |  | 1
310 | 绿洲 | 523 | 1 | 1 |  |  | 1
311 | 绿洲 | 524 | 1 | 1 |  |  | 1
312 | 绿洲 | 525 | 1 | 1 |  |  | 1
313 | 绿洲 | 526 | 1 | 1 |  |  | 1
314 | 绿洲 | 527 | 1 | 1 |  |  | 1
315 | 绿洲 | 528 | 1 | 1 |  |  | 1
316 | 绿洲 | 529 | 1 | 1 |  |  | 1
317 | 绿洲 | 530 | 1 | 1 |  |  | 1
318 | 绿洲 | 531 | 1 | 1 |  |  | 1
319 | 绿洲 | 532 | 1 | 1 |  |  | 1
320 | 绿洲 | 566 | 3 | 1 |  |  | 3
321 | 绿洲 | 588 | 2 | 1 |  |  | 2
322 | 绿洲 | 533 | 1 | 1 |  |  | 1
323 | 绿洲 | 534 | 1 | 1 |  |  | 1
324 | 绿洲 | 535 | 1 | 1 |  |  | 1
325 | 绿洲 | 536 | 1 | 1 |  |  | 1
326 | 绿洲 | 537 | 1 | 1 |  |  | 1
327 | 绿洲 | 539 | 1 | 1 |  |  | 1
328 | 绿洲 | 540 | 1 | 1 |  |  | 1
329 | 绿洲 | 541 | 1 | 1 |  |  | 1
330 | 绿洲 | 542 | 1 | 1 |  |  | 1
331 | 绿洲 | 543 | 1 | 1 |  |  | 1
332 | 绿洲 | 545 | 1 | 1 |  |  | 1
333 | 绿洲 | 546 | 1 | 1 |  |  | 1
334 | 绿洲 | 547 | 1 | 1 |  |  | 1
335 | 绿洲 | 548 | 1 | 1 |  |  | 1
336 | 绿洲 | 549 | 1 | 1 |  |  | 1
337 | 绿洲 | 550 | 1 | 1 |  |  | 1
338 | 绿洲 | 551 | 1 | 1 |  |  | 1
339 | 绿洲 | 552 | 1 | 1 |  |  | 1
340 | 绿洲 | 553 | 2 | 1 |  |  | 2
341 | 绿洲 | 554 | 1 | 1 |  |  | 1
342 | 绿洲 | 555 | 1 | 1 |  |  | 1
343 | 绿洲 | 556 | 1 | 1 |  |  | 1
344 | 绿洲 | 557 | 1 | 1 |  |  | 1
345 | 绿洲 | 558 | 1 | 1 |  |  | 1
346 | 绿洲 | 601 | 1 | 1 |  |  | 1
347 | 绿洲 | 602 | 1 | 1 |  |  | 1
348 | 绿洲 | 603 | 1 | 1 |  |  | 1
349 | 绿洲 | 604 | 1 | 1 |  |  | 1
350 | 绿洲 | 605 | 1 | 1 |  |  | 1
351 | 绿洲 | 606 | 1 | 1 |  |  | 1
352 | 绿洲 | 607 | 1 | 1 |  |  | 1
353 | 绿洲 | 608 | 1 | 1 |  |  | 1
354 | 绿洲 | 609 | 1 | 1 |  |  | 1
355 | 绿洲 | 610 | 1 | 1 |  |  | 1
356 | 绿洲 | 611 | 1 | 1 |  |  | 1
357 | 绿洲 | 612 | 1 | 1 |  |  | 1
358 | 绿洲 | 615 | 1 | 1 |  |  | 1
359 | 绿洲 | 616 | 1 | 1 |  |  | 1
360 | 绿洲 | 617 | 1 | 1 |  |  | 1
361 | 绿洲 | 618 | 1 | 1 |  |  | 1
362 | 绿洲 | 619 | 1 | 1 |  |  | 1
363 | 绿洲 | 620 | 1 | 1 |  |  | 1
364 | 绿洲 | 621 | 1 | 1 |  |  | 1
365 | 绿洲 | 622 | 1 | 1 |  |  | 1
366 | 绿洲 | 623 | 1 | 1 |  |  | 1
367 | 绿洲 | 624 | 1 | 1 |  |  | 1
368 | 绿洲 | 625 | 1 | 1 |  |  | 1
369 | 绿洲 | 626 | 1 | 1 |  |  | 1
370 | 绿洲 | 627 | 1 | 1 |  |  | 1
371 | 绿洲 | 628 | 1 | 1 |  |  | 1
372 | 绿洲 | 629 | 1 | 1 |  |  | 1
373 | 绿洲 | 666 | 3 | 1 |  |  | 3
374 | 绿洲 | 688 | 3 | 1 |  |  | 3
375 | 绿洲 | 630 | 1 | 1 |  |  | 1
376 | 绿洲 | 631 | 1 | 1 |  |  | 1
377 | 绿洲 | 632 | 1 | 1 |  |  | 1
378 | 绿洲 | 633 | 1 | 1 |  |  | 1
379 | 绿洲 | 634 | 1 | 1 |  |  | 1
380 | 绿洲 | 635 | 1 | 1 |  |  | 1
381 | 绿洲 | 636 | 1 | 1 |  |  | 1
382 | 绿洲 |  | 1 | 1 |  |  | 1
383 | 绿洲 | 639 | 1 | 1 |  |  | 1
384 | 绿洲 | 640 | 1 | 1 |  |  | 1
385 | 绿洲 | 641 | 1 | 1 |  |  | 1
386 | 绿洲 | 642 | 1 | 1 |  |  | 1
387 | 绿洲 | 643 | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  | 435 | 396 | 0 | 0 | 435
|  |  | 电机 |  | 20
|  |  | 轴承 |  |  | 252

## 远航2025年清洗
序号 | 游轮 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
30 | 远航 | 带消杀的盘管风机（进出风口自动关闭） | 台 | 3 |  |  | 根据食品卫生要求进行定制安装调试，含辅材费用